Додаток 2
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

| Поряд- ковий номер | Питання щодо дотримання суб'єктом господа- рювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб'єкта господа- рювання | Позиція суб'єкта господа- рювання щодо негатив- ного впливу вимоги законо- давства (від 1 до 4 балів) | Відповіді на питання |  |  | Норма- тивне обґрунту- вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | так | ні | не розгля- далося |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водокористувач: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | спеціальне водокористування здійснює за наявності дозволу | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 9 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.2 | умов дозволу та правил спеціального водокористування дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 частини третьої статті 110 ВКУ |
| 1.3 | воду (водні об'єкти) використовує відповідно до цілей та умов їх надання | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.4 | зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання утримує в належному стані, а саме: |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхневі води | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ; пункти 4, 6, 7, 8 Правового режиму, затвердженого ПКМУ N 2024 |
|  | підземні води | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ; пункти 4, 6, 7, 8 Правового режиму, затвердженого ПКМУ N 2024 |
| 1.4.1 | зони санітарної охорони об'єктів водовідведення утримує в належному стані | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац шостий частини першої статті 17 ЗУ N 2887 |
| 1.5 | економно використовує водні ресурси | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.6 | нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.7 | лімітів забору води дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.8 | лімітів використання води дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.9 | лімітів скидання забруднюючих речовин дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.10 | ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані використовує | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.11 | заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території, здійснюються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.12 | здійснює засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.12.1 | первинний облік водокористування здійснює за показниками засобів вимірювальної техніки, які пройшли в установленому законодавством порядку періодичну повірку в повірочних лабораторіях, уповноважених на проведення повірки | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 1.7 розділу I Порядку, затвердженого наказом N 78 |
| 1.13 | контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин здійснює | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ; абзац другий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 465; пункт 22 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 1.14 | контроль за якістю води водних об'єктів у контрольних створах здійснює | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.15 | агротехнічні, агролісомеліоративні та гідротехнічні протиерозійні заходи здійснює | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 частини першої статті 81 ВКУ |
| 1.16 | своєчасно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, про виникнення аварійних забруднень | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 12 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.17 | роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, здійснює | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 13 частини першої статті 44 ВКУ |
| 1.18 | місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників встановлено за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 7 частини першої статті 44 ВКУ; пункт 22 Правил, затверджених ПКМУ N 465 |
| 1.19 | обмеження прав водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, встановлено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 45 ВКУ; Порядок, затверджений ПКМУ N 327 |
| 1.20 | зменшені ліміти забору води дотримуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 45 ВКУ; пункти 3, 15 Порядку, затвердженого ПКМУ N 327 |
| 2 | Нові і реконструйовані підприємства, цехи, агрегати, комунальні та інші об'єкти пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об'ємів забору і скидання води, забезпечені | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 частини першої статті 98 ВКУ |
| 3 | Впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення водоохоронних заходів здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5 частини першої статті 81 ВКУ |
| 4 | Очисні та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої утримуються в належному стані | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 частини першої статті 44 ВКУ |
| 4.1 | На введених в експлуатацію спорудах очищення стічних вод системи обробки осаду стічних вод впроваджено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац третій частини першої статті 29 ЗУ N 2887 |
| 5 | Водозабірні споруди рибозахисними пристроями обладнано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ |
| 6 | Водозабірні споруди облаштовано відповідно до затверджених проектів зон санітарної охорони водозаборів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 частини першої статті 98 ВКУ; пункти 1, 3 Правового режиму, затвердженого ПКМУ N 2024 |
| 7 | Звіт про водокористування за формою N 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Мінприроди N 78, подано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 25 ВКУ; абзац другий пункту 1.3 розділу I Порядку, затвердженого наказом N 78 |
| 8 | Дані, наведені у звіті про водокористування за встановленою формою, є достовірними | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункти 1.13, 1.15 розділу I Порядку, затвердженого наказом N 78 |
| 9 | Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту розроблено та затверджено органом місцевого самоврядування | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 13, абзац сьомий частини другої статті 15 ЗУ N 2887, пункт 4 розділу I Правил, затверджених наказом N 316 |
| 9.1 | Вимоги Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту дотримуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 13 ЗУ N 2887, пункт 2 розділу III Правил, затверджених наказом N 316 |
| 9.2 | Підприємство централізованого водовідведення провадить свою діяльність на підставі: |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | технічного проекту на розміщення мереж, споруд та устаткування для збирання, транспортування, очищення стічних вод, оброблення та утилізації осадів стічних вод, погодженого та затвердженого в установленому порядку | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац п'ятий частини другої статті 15 ЗУ N 2887 |
| 9.2.2 | технологічного регламенту у сфері водовідведення, погодженого та затвердженого в установленому порядку | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац шостий частини другої статті 15 ЗУ N 2887; пункт 1 розділу II Порядку, затвердженого наказом N 309 |
| 9.3 | Підприємство централізованого водовідведення за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин вживає заходів до повторного використання: |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | очищених стічних вод | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина третя статті 16 ЗУ N 2887; розділ II Порядку, затвердженого наказом N 341 |
| 9.3.2 | осадів стічних вод | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина третя статті 16 ЗУ N 2887; розділ III Порядку, затвердженого наказом N 341 |
| 9.4 | Вторинні водокористувачі (абоненти): |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів на підставі договору про водопостачання (поставку води) | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина шоста статті 42 ВКУ |
| 9.4.2 | скидають стічні води в системи первинних водокористувачів на підставі договору про водовідведення | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина шоста статті 42 ВКУ |
| 9.5 | Приєднання до систем централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих підприємством централізованого водовідведення | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 22 ЗУ N 2887 |
| 9.6 | Облік обсягів утворення, обробки, зберігання та повторного використання осадів стічних вод здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий частини першої статті 17, стаття 25 ЗУ N 2887; пункти 3, 10 Порядку, затвердженого наказом N 643 |
| 9.7 | Інструментально-лабораторні вимірювання осадів стічних вод здійснюються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Статті 23, 25 ЗУ N 2887; пункт 7 Порядку, затвердженого наказом N 643 |
| 10 | Водні об'єкти надано у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина четверта статті 51 ВКУ |
| 10.1 | умови використання водних об'єктів, що визначені у договорі оренди, дотримуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина тринадцята статті 51 ВКУ |
| 10.2 | Інформація про умови водокористування, а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду, до відома населення доводиться | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина п'ята статті 47 ВКУ |
| 10.3 | Місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на прогулянкових суднах, любительське і спортивне рибальство тощо) передбачені | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина сьома статті 51 ВКУ |
| 10.4 | Вимога щодо заборони передачі орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина сімнадцята статті 51 ВКУ |
| 11 | Паспорт водного об'єкта розроблено та затверджено відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінприроди N 99 | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина п'ята статті 51 ВКУ; пункти 3, 4 Порядку, затвердженого наказом N 99 |
| 12 | Право користування надрами (підземними водами) здійснюється за наявності спеціального дозволу на користування надрами | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 19 КУпН |
| 13 | Свердловини на воду, не придатні для експлуатації, покинуті спостережні та пошукові свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші гірничо-пошукові та експлуатаційні гірничі виробки і покинуті криниці затампоновано чи ліквідовано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина третя статті 105 ВКУ |
| 14 | Заходи щодо попередження забруднення підземних вод здійснюються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 105 ВКУ |
| 14.1 | локальні мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод обладнано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 105 ВКУ |
| 14.2 | спостереження і лабораторний контроль якості підземних вод здійснюються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 5 розділу V Правил, затверджених наказом N 325 |
| 14.3 | звітування за формою звітності N 7-ГР (підземні води) (річна) "Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік", затвердженою наказом Мінекоресурсів N 97, здійснюється | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 розділу III Правил, затверджених наказом N 325 |
| 15 | Паспорти артезіанських свердловин складаються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ N 963; пункт 2 наказу N 145/84 |
| 16 | Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів виконуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 72 ВКУ |
| 17 | Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти дотримуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 73 ВКУ |
| 18 | Скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод у поверхневі водні об'єкти здійснюється згідно з індивідуальним регламентом | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 74 ВКУ |
| 19 | Використання технологічних водойм (ставки-охолоджувачі, рибницькі ставки, ставки-відстійники тощо) проводиться відповідно до норм і правил експлуатації, визначених у технічних проектах, затверджених у встановленому законодавством порядку | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Частина третя статті 74 ВКУ; частина шоста статті 3 ЗУ N 2059 |
| 20 | Під час експлуатації водогосподарських та інших об'єктів заходи щодо запобігання шкідливій дії вод вживаються, а саме: |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | залуження та створення лісонасаджень на прибережних захисних смугах, схилах, балках та ярах | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 частини другої статті 107 ВКУ |
| 20.2 | будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, земляних валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 частини другої статті 107 ВКУ |
| 20.3 | спорудження дренажу | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 частини другої статті 107 ВКУ |
| 20.4 | закріплення берегів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 частини другої статті 107 ВКУ |
| 21 | Режими роботи та правила експлуатації штучного водного об'єкта, водогосподарської системи дотримуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Статті 77, 78 ВКУ; пункт 2 Правил, затверджених наказом N 209; пункти 2, 4 розділу I Правил, затверджених наказом N 210 |
| 22 | Заборона щодо скидання у водні об'єкти осадів стічних вод, виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття дотримується | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 99 ВКУ; абзац шостий частини першої статті 16 ЗУ N 2887 |
| 23 | Власник засобів водного транспорту, трубопроводів, плавучих та інших споруд на водних об'єктах забезпечує охорону вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Стаття 101 ВКУ |
| 24 | План локалізації та ліквідації розливу забруднюючих речовин: |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | розроблено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 2, пункти 6, 8 Порядку, затвердженого наказом N 631 |
| 24.2 | затверджено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 2, пункти 6, 8 Порядку, затвердженого наказом N 631 |
| 25 | Проведення навантажувально- розвантажувальних робіт здійснюється з дотриманням вимог: |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | заходи щодо запобігання забрудненню акваторій морських портів та прибережних вод морів під час зберігання і перевалки вантажів, що містять хімічні та сипкі речовини | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
|  | розроблено | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
|  | здійснюються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 25.2 | ефективні методи і технічні засоби щодо запобігання втратам вантажів, що містять хімічні та сипкі речовини, під час їх навантаження і розвантаження впроваджуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 25.3 | спеціальні причали для приймання та відправки вантажів, що містять хімічні і сипкі речовини, приміщення для їх зберігання та перетарування, а також майданчики для знешкодження залишків хімічних речовин влаштовано | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 25.4 | забруднені води, що утворюються під час промивання вантажних місткостей, а також стічні води територій портів, причалів та інших споруд: |  |  |  |  |  |  |
|  | збираються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац п'ятий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
|  | очищуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац п'ятий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
|  | знешкоджуються | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац п'ятий пункту 25 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 26 | Операції з забруднюючими речовинами, водами, що їх містять, та сміттям, які проводяться на приймальних очисних спорудах та об'єктах поводження з відходами у портах, на судноремонтних та суднобудівних заводах, реєструються в установленому порядку | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Пункт 26 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27 | Морські порти та судноремонтні заводи забезпечують: |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | приймання з суден та здавання на плавучі або берегові очисні споруди забруднюючих речовин або вод, що їх містять | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 23 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27.2 | приймання з суден сміття та відходів з розміщенням їх на об'єктах поводження з відходами | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 23 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27.3 | очищення своїх акваторій від забруднюючих речовин та сторонніх предметів і матеріалів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 23 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27.4 | локалізацію та ліквідацію наслідків аварійних скидів забруднюючих речовин або вод, що їх містять, у межах своїх акваторій | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац п'ятий пункту 23 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27.5 | укомплектацію суднами-збирачами, спеціальними засобами для локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 24 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27.6 | наявність берегових приймальних очисних споруд, систем каналізації, об'єктів для збирання та знешкодження відходів | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 24 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |
| 27.7 | наявність засобів для накопичення зворотних вод з подальшою передачею їх на очисні споруди у разі відсутності приймальних очисних споруд та системи каналізації | Високий Середній Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 24 Правил, затверджених ПКМУ N 269 |

____________